## Výzva k podání nabídky

„VDJ Zaječí – VDJ Přítluky - přeložka přívodního řadu“

# I. Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ zadavatele:			49455168

DIČ zadavatele:		CZ49455168

Právní forma:			akciová společnost

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních:		Milan Vojta, MBA, M.A.; ředitel společnosti

Kontaktní osoba

ve věcech technických:            Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení

Ing. Regína Suchá, investiční technik

II. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

1) Práce na předmětu díla spočívají ve: výměně potrubí přívodního řadu v trase původní, část v trase nové (polní cesta), vytýčení inženýrských sítí a vodohospodářských meliorací, vyhloubení stavení rýhy, vyhloubení a zapažení startovacích a koncových jam, zemní práce v místech výkopů, provedení řízeného protlaku, obsypy a zásypy nově vybudovaného vodovodního potrubí, včetně řádného hutnění. Zhotovitel uvede povrchy do původního stavu, včetně opravy části oplocení areálu VDJ Přítluky.

2) doba plnění:

zahájení:	             1. 3. 2024 – resp. od podpisu smlouvy o dílo

ukončení:                	31. 12. 2024 – dokončení celého díla

3) místo plnění:                     	extravilán obce Přítluky, okres Břeclav, kraj Jihomoravský

4) způsob plnění: 		jedenkrát

5) požadavky na realizaci díla:

Zhotovitel zajistí:

- realizaci díla dle předložené dokumentace a stanovených podmínek,

Další podmínky pro zhotovitele plynoucí z veřejné zakázky:

- kompletační a koordinační činnost,

- vytýčení stávajících inženýrských sítí, vodohospodářských meliorací vč. následného souhlasu se záhozem,

- veškerá činnost bude prováděna v součinnosti s provozním střediskem 1 – Hustopeče,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, včetně zajištění bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,

- zabezpečení splnění podmínek stanovených správci technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou,

- demontáž oplocení VDJ Přítluky a následné vrácení do původního stavu,

- řádné zabezpečení staveniště mobilním oplocením, zabezpečení stavebních jam a výkopů,

- uvedení dotčených povrchů do původního stavu,

- odvoz odpadů a obalů v souladů se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení,

- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními přepisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,

- vedení stavebního deníku v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla,

- před zahájením realizace stavby provést kompletní pasport dotčené plochy a okolí stavby,

- pořizování fotografií průběhu stavby (zejména křížení se sítěmi TI před zásypem),

- průběžný úklid staveniště a zajištění finálního úklidu před protokolárním předáním a převzetím díla,

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

- předložení zápisů o kontrolách dotčených sítí TI a meliorací správci před jejich zásypem,

- předání zadavateli atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku,

- doklad o funkčnosti signalizačního vodiče,

- geodetické vytýčení pozemků, následně geodetické zaměření skutečného stavu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, které bude předáno zadavateli,

- geometrický plán ověřený katastrálním úřadem,

- zajištění odběru a následného rozboru pitné vody z nového přívodního řadu u akreditované laboratoře a předložení zadavateli vyhovující protokol o rozboru pitné vody.

III. Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

3.1 Vyplněnou přílohu č. 1 – „výkaz výměr“, která bude následně přílohou smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, v této příloze budou vyplněny požadované údaje.

  - Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

3.3  Kvalifikační předpoklady

- výpis z obchodního rejstříku (v prosté kopii),

- výpis ze živnostenského rejstříku (v prosté kopii) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky na    předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

IV. Místo, lhůta a způsob podávání písemných nabídek

a) Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:

https://zakazky.vak-bv.cz/

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele, a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek, se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

b) Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit písemnou nabídku nejpozději do 1300 hod dne 24. 1. 2024.

V. Kritéria a způsob hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – tj. nabídková cena.

VI. Obchodní podmínky:

Uchazeč bude povinen akceptovat obchodní podmínky uvedené ve smlouvě o dílo, která je součástí této výzvy.

Dodavatel přejímá závazek, že předmět zakázky bude po dobu 60 měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému účelu.

Nebezpečí škod na majetku přechází na zadavatele okamžikem řádného převzetí stavby v místě určení zadavatelem (tj. místo realizace).

VII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

b) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu do konce lhůty pro podání nabídek.

c) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů souvisejících s účastí na veřejné zakázce.

d) Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobu, pak tato plná moc s rozsah pravomocí udělených tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.

e) Případné dotazy k veřejné zakázce zasílejte přednostně přes systém EZAK.

Předpoklad prohlídky staveniště - místo staveniště je přístupné z veřejného prostranství, prohlídka za účasti uchazečů nebude provedena.

________________________________________________________________________________

V Břeclavi dne: 4. 1. 2024

za zadavatele:

…………………………… 						                                                     Milan Vojta, MBA, M.A.

ředitel akciové společnosti