## Tech.část
ČOV Břeclav - úprava rozvodu vzduchu mezi dmychárnou a aktivacemi
O: |  | Technologická část - Vystrojení
R: |  | Dílčí příloha k PD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | MT01 | Potrubní vystrojení - potrubí PN10 |  |  |  | 0
1 |  | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4301 306 x 3 mm | m | 16 |  | 0
2 |  | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4301 156 x 3 mm | m | 6 |  | 0
Díl: | MT02 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4301 |  |  |  | 0
3 |  | Klenuté dno DN 300 | kus | 2 |  | 0
4 |  | Redukce nerez DN 400/300 | kus | 1 |  | 0
5 |  | Sedlové hrdlo DN 150/400 | kus | 4 |  | 0
6 |  | Příruba nerez DN 400 | kus | 6 |  | 0
7 |  | Příruba nerez DN 150 | kus | 4 |  | 0
8 |  | Koleno 90° nerez DN 300 | kus | 7 |  | 0
Díl: | MT03 | Potrubní vystrojení - armatury PN10 |  |  |  | 0
9 |  | Uzavírací mezipřírubová klapka DN 400, PN10 se servopohonem SCHIEBEL 400V | kus | 2 |  | 0
10 |  | Montážní a demontážní spoje (nerezové spoje) | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Měřící sestava trojcestný ventil 1/2" a manometr 0-1 bar 1/2" . Dodávka kompletní sestavy vč. Návarků, těsnění a připojení na potrubí | kpl | 4 |  | 0
12 |  | Odvod kondenzátu Nerezový kulový kohout 1" a potrubí 1" . Dodávka kompletní sestavy vč. Návarků, těsnění a připojení na potrubí | kpl | 2 |  | 0
Díl: | MT04 | Potrubní vystrojení - ostatní dodávky |  |  |  | 0
13 |  | Demontáž stávajícího potrubního vystrojení, včetně tvarovek, odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Ochrana potrubí a armatur při bouracích a stavebních pracích vhodnými obaly. | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, šrouby, matice a podložky z nerezové oceli) | kpl | 1 |  | 0
|  | Kotvící a upevňovací materiál | kpl. | 1 |  | 0
16 |  | Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení | kpl | 1 |  | 0
17 |  | Jádrové odvrty průměr 400mm | kpl | 2 |  | 0
|  | Utěsnění prostupů 400/300 | kpl | 2 |  | 0
|  | Nerezová rozeta na potrubí v prostupu 450/300 vč. kotevního materiálu | kpl | 4 |  | 0
18 |  | Označení potrubních větví a armatur | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Profuk potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Díl: | MT05 | Stavební práce |  |  |  | 0
21 |  | Hloubení rýh, přesun hmot, obsypání potrubí a zásyp | kpl | 1 |  | 0
Díl: | MT06 | Úprava čerpání provozní vody |  |  |  | 0
25 |  | Uzavírací nožové šoupátko DN 80, PN10 | ks | 2 |  | 0
|  | Uzavírací nožové šoupátko DN 100, PN10 | ks | 1 |  | 0
|  | Přírubový filtr s vrchním čištěním síta DN80, PN10 | ks | 2 |  | 0
|  | Nerezové tvarovky a potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Úprava potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Konzoly a kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Sestava manovakuometru s trojcestným ventilem | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací materiál a těsnění | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0