Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 49455168

výzva včetně zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu

na služby s názvem:

„Přívodný řad Březí – Dobré Pole, rekonstrukce“

zadávané

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zadávané v souladu s ustanovením § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).

- IDENTIFIKACE ZADAVATELE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Název zadavatele:	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.

Sídlo:	Čechova 23, 690 02 Břeclav

IČO:							49455168

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel a.s.

Kontaktní osoba:	Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení

Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek

Telefon:	519 304 630

E-mail:	hrabal@vak-bv.cz; adamek@vak-bv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

  - Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem: Přívodný řad Březí – Dobré Pole, rekonstrukce v těchto stupních:

- Navržení optimální trasy včetně inženýrské činnosti - majetkoprávní vztahy

- Dokumentace pro stavební (společné) povolení (DSP) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.

- Inženýrská činnost na úrovni společného řízení

- Geodetické zaměření

- Inženýrsko-geologický průzkum

- Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD)

- Soupis prací a rozpočet

- Autorský dozor projektanta

Stávající stav vodovodní sítě:

Z VDJ Březí jsou vedeny 2 větve stávajících přívodných řadů. První směrem k Březí – Dobré Pole a do Novosedel, která je provedena z ocelových trub DN 150. Druhá část vede do VDJ Březí dále směrem do VDJ Dolní Dunajovice, která je provedena z ocelových trub DN 150. V roce 2023 byla společností AQUA PROCON, s.r.o. zpracována studie „Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.“, která mimo jiné řešila i optimalizaci vodárenské infrastruktury společnosti VaK Břeclav, a.s., jejímž výsledkem byl i návrh opatření na uvedených řadech, kdy výtlačný řad bude muset být rekonstruován se změnou dimenze na 250 (světlý vnitřní profil).

Předmět díla

1)	Rekonstrukce přívodného řadu směr VDJ Březí – Dobré Pole celkové délce cca. 1950 m. Materiálem bude PE D 250 SDR 11.

2)	Rekonstrukce části přívodného řadu VDJ Březí – VDJ D. Dunajovice v délce cca. 480 m v souběhu s řadem č. 1 - materiálem bude PE D 250 SDR 11.

V obou případech se předpokládá optimalizace trasy dle aktuálních podmínek

Obrázek  – orientační rozsah díla

Bližší popis předmětu plnění:

- Navržení optimální trasy včetně inženýrské činnosti - majetkoprávní vztahy

Součástí prací vybraného uchazeče je vytvoření podkladů pro stanovení optimální trasy nových řadů včetně následného projednání majetkoprávních vztahů, které bude projednávat zhotovitel do fáze zajištění souhlasu jak formou podpisu do situačního výkresu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů tak i smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene z objednatelem dodaného vzoru. Pro stanovení jednotných podmínek zadání bude každý uchazeč počítat s 30 vlastníky. Zvýšení či snížení počtu vlastníků dotčených pozemků bude řešeno jako vícepráce či méněpráce. V rámci inženýrské činnosti se počítá s dvěma oslovení písemnou formou a jednou osobní návštěvou v místě bydliště vlastníka.

- Dokumentace pro společné povolení (DSP)

DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, jeho prováděcími předpisy. Musí zahrnovat všechny požadavky Sazebníku pro navrhování cen projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění resp. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zajištění stavebního povolení bude vyhotoveno 6 vyhotovení PD v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD v *.pdf i v otevřeném formátu např. *.doc či *.dgn/dwg

- Inženýrská činnost na úrovni společného povolení

- předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály

- podání žádosti o vydání stavebního povolení

- zastupování objednatele ve stavebním řízení

Platí, že součástí ceny nejsou výše uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.

- Geodetické zaměření

Předpokládá se provedení aktualizace účelové mapy a potřebné doměření v nových i stávajících trasách vodovodu v předmětných úsecích včetně podkladů o průběhu inženýrských sítí od správců sítí a podkladů o majetkoprávním uspořádání dotčených pozemků v celkové délce cca 2000 m. Objednatel požaduje hloubky uložení a ověření křížení s dalšími inženýrskými sítěmi kopanou sondou.

Geodetické zaměření bude předáno ve dvou vyhotoveních v písemné podobě a 2 x v digitální podobě ve formátu *.dgn

- Inženýrsko-geologický průzkum

  - Archivní excerpce území v Geofondu Praha se zapracováním výsledků do textu zprávy a přiložením kopií petrografických popisů sond a laboratorních rozborů vzorků zemin a podzemní vody

  - Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu obsahující:

    - popis geologických poměrů širšího území

    - petrografický popis archivních sond

    - geotechnické vlastnosti dotčených zemin a hornin

    - geologické poměry jednotlivých lokalit, geomorfologických celků, resp. částí stokové sítě dle členění projektanta úroveň hladiny podzemní vody, propustnost prostředí, způsob a dimenzování odvodnění stavebních rýh

    - chemismus podzemních vod a ochrana proti korozi

    - způsob pažení dílčích úseků kanalizace

    - posouzení vhodnosti těžených zemin ke zpětnému zásypu

    - návrh založení objektů na vodovodní síti

    - procentuální zastoupení tříd těžitelnosti (dle ČSN 733050) pro rozpočtovou dokumentaci zemních prací

  - Přílohou zprávy o IG průzkumu budou:

    - geologická mapa širšího území

    - přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000

    - situace stavby (z projektové dokumentace) s vyznačením sond

    - kopie petrografických popisů sond a laboratorních rozborů z archivní dokumentace

    - seznam souřadnic a výšek provedených sond nebo zákres do map dodaných projektantem (1 : 500)

- Rozsah IGP vrtů: 1 x IGP vrt do hloubky 4 m přibližně každých 500 m trasy vodovodu

- Počet vyhotovení: 2x závěrečná zpráva v písemné podobě, 1x digitální data elektronicky

- Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD)

ZD bude zpracována dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle vyhlášky č. 169/20016 Sb. v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění.

Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 x elektronicky.

g)     Soupis prací a rozpočet

Součástí prací je soupis prací a rozpočet zpracovaný v rozpočtové soustavě URS nebo RTS v cenové úrovni platné v termínu odevzdání dokumentace.

Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 x elektronicky na CD.

h)   Autorský dozor projektanta

Výkon autorského dozoru projektanta bude prováděn v souladu s požadavky stavebního zákona u staveb veřejných zadavatelů po celou dobu realizace stavby. Předpokládaná délka stavby je 12 měsíců. Kontrolní dny budou probíhat 2 x za měsíc, pracovní porady 2 x za měsíc. Bude navržena hodinová sazba za práce zodpovědného projektanta a za práce specialisty. Příslušná časová náročnost stavby ze strany AD bude měsíčně odsouhlasena TDI Investora.

  - Podkladem pro vypracování projektové dokumentace budou:

-Studie zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s

-Územní plán obce nebo jiný schválený plánovací dokument obcí

-Dokumentace skutečného provedení stávajících staveb

-PRVK Jihomoravského kraje

-Stávající geodetické zaměření obce včetně vrstvy o majetkových vztazích a průběhy inženýrských sítí dle jednotlivých správců sítí

-Požadavky objednatele

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy):

71320000-7 Technické projektování

  - Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby.

  - Druh zadávacího řízení:

Zakázka malého rozsahu

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

neuvedeno

  - Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín provádění služeb:

Zahájení:

- červenec 2024.

Ukončení:

2.7.1. Navržení optimální trasy včetně vyřešení majetkoprávních vztahů do 4 měsíců od podpisu SOD

##### 2.7.2 Dokumentace pro stavební (společné) povolení (DSP)  do 7 měsíců od podpisu SOD

##### 2.7.3. Inženýrská činnost na úrovni stavebního řízení  (IČ k DSP) - Do 4 měsíců od odsouhlasení DSP

##### 2.7.4. Geodetické zaměření tras (GZ) do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na ZD

##### 2.7.5. Inženýrskogeologický průzkum (IGP) do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na ZD

##### 2.7.6. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZD)  do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na ZD

##### 2.7.7. Soupis prací + položkový rozpočet	do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na ZD

2.7.8. Autorský dozor projektanta v průběhu realizace po písemné výzvě k výkonu činnosti

  - Místem plnění je místo vybraného uchazeče k tomu určené. K předání a převzetí díla a jeho částí bude docházet v sídle zadavatele.

- Podmínky kvalifikace

  - Základní způsobilost

Účastníci prokážou základní způsobilost předložením čestného prohlášení v rozsahu dle § 74 odst. 1 písmeno a) až e) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Profesní způsobilost

Účastníci prokážou splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:

    - Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k České republice, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

    - Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění v oboru:

- projektová činnost ve výstavbě.

    - Dokladu o odborné způsobilosti účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, konkrétně dokladu o autorizaci pro obor:

- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

  - Technická kvalifikace

Účastníci prokážou splnění technické kvalifikace předložením seznamu minimálně 3 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let.

Minimální úroveň:

Alespoň tři služby obdobného charakteru, jejichž předmětem byla rekonstrukce výtlačného vodovodního řadu délky min. 500 m, kde uchazeč byl zpracovatelem projektové dokumentace, inženýrské činnosti  pro zajištění územního a stavebního (popř. společného) povolení včetně zajištění majetkoprávních vztahů.

Způsob prokázání kvalifikace:

Seznam obdobných služeb projekčních činností ve výstavbě vodohospodářských staveb realizovaných a dokončených dodavatelem s uvedením jejich rozsahu (investiční náklady stavby), doby poskytnutí služby a identifikace objednatele.

Prokazování způsobilosti a kvalifikace

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů, či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě prokazuje základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku každý dodavatel samostatně. Dodavatelé v takovém případě předloží jako součást nabídky smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence prostřednictvím jiných osob. V takovém případě účastník v nabídce předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku jiné osoby;

- Doklady k prokázání kvalifikace jinou osobou;

- Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel v rámci plnění oprávněn disponovat. Obsahem písemného závazku bude společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky spolu s dodavatelem a závazek, z něhož bude zřejmé, jaké konkrétní činnosti odpovídající rozsahu prokazované kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků originály předložených dokladů. Zadavatel si může před uzavřením smlouvy vyžádat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikace, pokud již nebyly předloženy v zadávacím řízení.

- Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

- Další podmínky a podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce předložili seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedli, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit nebo předloží čestné prohlášení, že bude zakázku realizovat bez poddodavatelů.

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Písemná žádost dodavatele o vysvětlení nabídky musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodavatelům, odpověď ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení nabídky.

Žádosti o dodatečné informace je nutno doručit písemně přes systém EZAK.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:

- Krycí list nabídky opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, jehož součástí bude cenová nabídka pro jednotlivé části předmětu plnění dle bodu 2.1. 1) - 8), dále celková cena v Kč bez DPH, hodnota DPH a celková cena včetně DPH.

- Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace

  - doklady prokazující splnění základní způsobilosti

  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

  - doklady prokazující splnění technické kvalifikace

- Seznam poddodavatelů

- Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace (např. doklady vztahující se ke kvalifikačním poddodavatelům).

- Podání nabídky

1. Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:

https://zakazky.vak-bv.cz/

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v elektronické formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2. Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit nabídku nejpozději do  28. 6. 2024 do 13,00 hod.

9. Další podmínky

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Délka zadávací lhůty činí 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

10.  Přílohy

- návrh smlouvy o dílo

V Břeclavi dne 5.6.2024			                 …………………………...……

Milan Vojta, MBA, MA

ředitel  společnosti