## Zadávací dokumentace –

## „Nákup cisteren pro náhradní zásobování vodou“

# I. Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ zadavatele:			49455168

DIČ zadavatele:		CZ49455168

Právní forma:			akciová společnost

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních:		Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s.

Kontaktní osoba

ve věcech technických:	Ing. Kamil Kasala, provozně technický náměstek - PV

II. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

1) Předmětem plnění je dodání cisteren pro náhradní zásobování vodou v rozsahu.

- 2 kusy cisteren objemu cca 1000  l na brzděném jednonápravovém podvozku

- 4 kusy cisteren objemu cca 4000 l na kontejnerovém rámu

- 1 kus cisterny objemu cca 4000 l na brzděném jednonápravovém přívěsu

2) doba plnění:

zahájení:	               14. 9. 2020 – resp. od podpisu smlouvy o dílo

termín dodání:          31. 12. 2020

3) místo dodání:             Vodovody a kanalizace Břeclav, areál ČOV Břeclav - autodoprava

4) způsob plnění: 	  výroba a dodávka cisteren pro náhradní zásobování vodou dle technické specifikace

Požadavky na realizaci díla:

Technické specifikace:

Výroba a dodávka cisteren pro náhradní zásobování vodou v rozsahu:

cisterna na pitnou vodu objemu cca 1000 l - 2 kusy

Celonerezová dvouplášťová izolovaná cisterna.

- nádrž o objemu  cca 1000 l  ve dvouplášťovém nerezovém provedení z oceli dle ČSN 17240, DIN 1.4301

- vypouštěcí a napouštěcí potrubí je provedeno v DN50 s kulovým kohoutem 2“ a koncovkou typu „C“, které umožňuje rychlé plnění nádrže z tlakového hydrantu a úplné vyprázdnění. Cisternu je možno také plnit horním víkem

- pro samotný odběr vody jsou určeny dva výtokové uzávěry 1“

- uzamykatelný horní poklop opatřený odvzdušňovacím a zavzdušňovacím filtrem

- ochrana vody proti záměrné kontaminaci: uzamykatelný vstupní otvor, zpětné klapky na výtokových uzávěrech a uzamykatelná koncovka vypouštěcího (napouštěcího) potrubí typu „C“

- demontovatelný vlnolam pro snadné vyčištění a desinfekci

- zateplení nádrží izolační hmotou

- oboustranné nápisy „PITNÁ VODA“ v modré barvě

- umístění nádrže na bržděném jednoosém podvozku s couvací automatikou pro tažné zařízení s koulí ISO 50

- zabezpečovací zařízení proti odcizení „BOTIČKA“ 1 kus

- sada zadních opěrných nohou 2 kusy

- automatický systém proti zamrznutí vypouštěcích armatur

- systém dezinfekce a proplachu cisterny, 2 x mycí hlava, uzavírací armatury a rozvodné potrubí

cisterna na pitnou vodu objemu cca 4000 l – kontejner - 4 kusy

Celonerezová dvouplášťová izolovaná cisterna.

- nádrž o objemu cca 4000 l ve dvouplášťovém nerezovém provedení z oceli dle ČSN 17240, DIN 1.4301

- Vypouštěcí a napouštěcí potrubí je provedeno v DN50 s kulovým kohoutem 2“ a koncovkou typu „C“, které umožňuje rychlé plnění nádrže z tlakového hydrantu a úplné vyprázdnění. Cisternu je možno také plnit horním víkem

- pro samotný odběr vody jsou určeny dva výtokové uzávěry 1“

- uzamykatelný horní poklop opatřený odvzdušňovacím a zavzdušňovacím filtrem a dále bude mít cisterna dva revizní otvory

- ochrana vody proti záměrné kontaminaci: uzamykatelný vstupní otvor, zpětné klapky na výtokových uzávěrech a uzamykatelná koncovka vypouštěcího (napouštěcího) potrubí typu „C“

- 2 příčné vlnolamy

- zateplení nádrží izolační hmotou

- oboustranné nápisy „PITNÁ VODA“ v modré barvě

- umístění nádrže na kontejnerovém nosiči – natahovací rám pro jednoramenný nosič kontejnerů; 2 pevné nohy v zadní části v provedení s rolnami, dvě výsuvné nohy v přední části, rám přizpůsoben na aktivní i pasivní zajištění, povrchová úprava rámu nátěrem

- automatický systém proti zamrznutí vypouštěcích armatur

- nerezový žebřík pro přístup k vlezu nádrže

- uzamykatelná skříň na nářadí příp. čerpadlo

- systém dezinfekce a proplachu cisterny, 3 x mycí hlava, uzavírací armatury a rozvodné potrubí

cisterna na pitnou vodu objemu cca 4000 l – přívěs - 1 kus

Celonerezová dvouplášťová izolovaná cisterna.

- nádrž o objemu cca 4000 l ve dvouplášťovém nerezovém provedení z oceli dle ČSN 17240, DIN 1.4301

- Vypouštěcí a napouštěcí potrubí je provedeno v DN50 s kulovým kohoutem 2“ a koncovkou typu „C“, které umožňuje rychlé plnění nádrže z tlakového hydrantu a úplné vyprázdnění. Cisternu je možno také plnit horním víkem

- pro samotný odběr vody jsou určeny dva výtokové uzávěry 1“

- uzamykatelný horní poklop opatřený odvzdušňovacím a zavzdušňovacím filtrem a dále bude mít cisterna dva revizní otvory

- ochrana vody proti záměrné kontaminaci: uzamykatelný vstupní otvor, zpětné klapky na výtokových uzávěrech a uzamykatelná koncovka vypouštěcího (napouštěcího) potrubí typu „C“

- 2 příčné vlnolamy

- zateplení nádrží izolační hmotou

- oboustranné nápisy „PITNÁ VODA“ v modré barvě

- umístění nádrže na automobilovém jednonápravovém vzduchem brzděném přívěsu s nápravou uprostřed; kategorie O3, rezervní kolo, zakládací klíny v držáku - 2ks, elektroinstalace 24V – LED, brzdy  s ABS,   spojovací zařízení - oko Ø 40/50

- zabezpečovací zařízení proti odcizení „BOTIČKA“ 1 kus

- automatický systém proti zamrznutí vypouštěcích armatur

- nerezový žebřík pro přístup k vlezu nádrže

- uzamykatelná skříň na nářadí příp. čerpadlo

- systém dezinfekce a proplachu cisterny, 3 x mycí hlava, uzavírací armatury a rozvodné potrubí

Dodací podmínky a služby související s dodávkou

Kompletní dodávka díla bude splňovat všechny požadavky příslušných technických norem a souvisejících předpisů a ustanovení.

Nedílnou součástí dodávky bude složka obsahující všechny potřebné záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, návody na použití, provoz a údržbu zařízení, kterou provozovatel obdrží při předání.

Dodací lhůta        	: do 31.12.2020

Záruční lhůta       	: 36 měsíců

III. Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

III.1 Nabídka v členění dle technických specifikací, která bude následně přílohou smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Uchazeč má možnost nabídnout i pouze některý typ cisterny.

III.2 Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

III.3 Kvalifikační předpoklady

- Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (v prosté kopii).

III.4 Reference – soupis alespoň 2 dodávek obdobného charakteru, které uchazeč zrealizoval v posledních třech letech. Zde bude uvedeno: Název díla, investor, termín realizace a cena díla.

IV. Místo, lhůta a způsob podávání písemných nabídek

IV.1  Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:

https://zakazky.vak-bv.cz/

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek, se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

IV.2 Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit nabídku nejpozději do 11. 9. 2020 do 12,00 hod.

V. Kritéria a způsob hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – tj. nabídková cena.

VI. Obchodní podmínky:

Uchazeč bude povinen akceptovat obchodní podmínky uvedené v kupní smlouvě, která je součástí této výzvy.

Dodavatel přejímá závazek, že předmět zakázky bude po dobu 36 měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému účelu.

Nebezpečí škod na majetku přechází na zadavatele okamžikem řádného převzetí stavby v místě určení zadavatelem (tj. místo realizace).

VII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

b) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu do konce lhůty pro podání nabídek.

c) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů souvisejících s účastí na veřejné zakázce.

d) Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobu, pak tato plná moc s rozsah pravomocí udělených tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.

e) Případné dotazy k veřejné zakázce zodpoví PTN-PV - Ing. Kamil Kasala, e-mail: kasala@vak-bv.cz, tel: 603234784. Případné dotazy zasílejte přednostně e-mailem.

___________________________________________________________________

V Břeclavi dne: 25.8.2020

za zadavatele: 							…………………………………………

Ing. Jiří Koliba

ředitel akciové společnosti