Příloha č. 2

„Výměna rozvaděčů přípravy a dávkování vápenného mléka

na ÚV Zaječí“

Minimální technické parametry, které musí uchazečem nabízené zařízení bezpodmínečně splnit:

Jedná se o výměnu následujících opotřebovaných komponentů u rozvaděčů přípravy a dávkování vápenného mléka.

Vždy jeden rozvaděč pro jednu linku.

| Pozice | Název | Počet |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Rozvaděč pro automatické řízení přípravy vápenného mléka č.1 Napájení - 1x linka vápenného mléka - 1x čerpadlo včetně FM - signalizace všech provozních a poruchových stavů na panelu - ovládání na panelu - PLC připraveno pro komunikaci s ŘS - napájení rozvaděče 230/400V, 50 Hz, - nové kabely do stávajících roštů | 1 ks |
| 1.2. | Rozvaděč pro automatické řízení přípravy vápenného mléka č.2 Napájení - 1x linka vápenného mléka - 1x čerpadlo – FM použit stávající - signalizace všech provozních a poruchových stavů na panelu - ovládání na panelu - PLC připraveno pro komunikaci s ŘS - napájení rozvaděče 230/400V, 50 Hz, - nové kabely do stávajících roštů | 1 ks |

V případě zájmu je si možno přímo na ÚV Zaječí předem dohodnout obhlídku u p. Šmerdy na tel. č. 736 624 347.

V ………………………………. dne  ……………………..

……………………………………..

jméno a podpis                                                                                                                                                                                                                    oprávněného zástupce uchazeče